ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору подряда № ___ от «___» ________ 202_ г.

1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Площадь дома: ______ м²

• Этажность: ______

• Технология: каркасная/из бруса/газобетон (нужное подчеркнуть)

2. МАТЕРИАЛЫ (конкретные марки и производители):

• Фундамент: бетон М300, арматура А500С

• Стены: брус камерной сушки 150х150 мм / каркас + утеплитель Rockwool

• Кровля: металлочерепица Grand Line 0,5 мм

• Окна: ПВХ 5-камерные Rehau Blitz

• (указать ВСЕ материалы с конкретными характеристиками)

3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:

• Электрика: кабель ВВГнг-LS 3х2,5

• Отопление: газовый котел Protherm 24 кВт

• Водоснабжение: трубы PPR 25 мм

И далее по списку